МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ               ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.07 «Энергоснабжение телекоммуникационных систем»

программы подготовки специалистов среднего звена

для специальности

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи

(базовой подготовки)

Ростов-на-Дону

2022г.

| ОДОБРЕНО На заседании цикловой комиссии «Основы техники связи» Протокол № 1 от 31 августа 2022 года Председатель ЦК ___________________ Т.Б. Рыбальченко | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по НМР _______И.В. Подцатова «31» августа 2022 г. |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 811 (ред. от 21.10.2019) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33637).

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики»

Разработчик:

Романенко Е.Л.– преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики»

Рецензент:

Анисимова Н.Е. – преподаватель ГБПОУ РО «РКРИПТ»

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт рабочей программы……………………………………………………………………. 4

- Структура и содержание учебной дисциплины…………………………………………………………………… 6

- Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины…………………………………………………………………...14

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины…………………............................................................................ 15

# ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Область применения рабочей программы.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 811 (ред. от 21.10.2019) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33637).

Рабочая программа учебной дисциплины «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих.

Рабочая программа предназначена для студентов 2 курса очной формы обучения.

  - Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.

Учебная дисциплина «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» относится к общему профессиональному циклу учебных дисциплин, является базовой учебной дисциплиной, изучается в 3 и 4 семестрах.

  - Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины.

Дисциплина «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» способствует

формированию общих компетенции ОК 1 - 9 и профессиональных компетенций ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; по специальности 11.02.09 «Многоканальные телекоммуникационные системы».

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1 Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных кабельных устройств.

ПК 1.2 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию, мониторинг и диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи.

ПК 1.4 Проводить измерения параметров цифровых каналов, трактов, анализировать результаты измерений.

В результате изучения учебной дисциплины «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» обучающийся должен:

#### уметь:

- обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках;

- осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания;

знать:

- источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организации связи;

- электроснабжение и системы электропитания организаций связи;

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы:

| Код личностных результатов | Личностные результаты реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». |
| ЛР 25 | Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс |
| ЛР 26 | Способный использовать различные цифровые средства и умения, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей в цифровой среде |
| ЛР 27 | Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-значимой деятельности на местном и региональном уровнях |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объём ОП (всего) | 68 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 38 |
| лабораторные занятия | 30 |
| Промежуточная аттестация по дисциплине в форме комплексного дифференцированного зачёта («Энергоснабжение телекоммуникационных систем» и «Теории электрических цепей», 4 семестр |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Энергоснабжение телекоммуникационных систем»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов | Формируемые ОК, ПК, ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 семестр |  |  | 68 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общие сведения об электропитании устройств связи |  |  |  | 4 |  |
| Тема 1.1. Современное состояние устройств электропитания. Виды источников энергии | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Введение. Показатели качества электроэнергии в России. Рубежи защиты в устройствах электропитания. Перспективы развития электропитания. Первичные источники энергии, их применение. Вторичные источники энергии, их применение. |  |  |  |
| Тема 1.2. Понятие об электроустановке | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1. 2. 3. | Электроустановка, требования к электроустановке. Структурная схема электроснабжения. Группы потребителей электрической энергии. |  |  |  |
|  | Самостоятельное занятие: Создать и зарисовать диаграмму нарушений в энергоснабжении телекоммуникационных систем. Подготовка к тестированию по разделу 1 |  |  | 2 |  |
| Раздел 2. Электромагнитные устройства электропитания |  |  |  | 6 |  |
| Тема 2.1. Электрические реакторы | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. | Электромагнитные устройства электропитания. Электрические реакторы. |  |  |  |
| Тема 2.2. Трансформаторы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. |  | Принцип действия трансформатора, классификация трансформаторов. Режимы работы трансформатора. Конструкция силовых однофазных трансформаторов. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Автотрансформаторы. Трёхфазные трансформаторы. |  |  |
|  | Лабораторное занятие №1 «Исследование работы трансформатора». |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельное занятие: Расчёт однофазного трансформатора, ПК, Программа расчёта. Подготовка к тестированию по разделу 2 |  |  | 2 |  |
| Раздел 3. Автономные источники питания |  |  |  | 10 |  |
| Тема 3.1. Аккумуляторы | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. | Свинцово-кислотные аккумуляторы, классификация, конструкция. Работа свинцового аккумулятора. Электрические параметры свинцового аккумулятора. Особенности эксплуатации аккумуляторов. Современные типы аккумуляторов. |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие №2 «Изучение конструкции аккумуляторов» |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельное занятие: Расчёт ёмкости аккумулятора и выбор типа аккумулятора |  |  | 2 |  |
| Тема 3.2. Непосредственные преобразователи энергии | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. 4 | Гальванические элементы Термоэлектрические генераторы Солнечные батареи Атомные батареи. |  |  |  |
|  | Самостоятельное занятие: Анализ применения автономных источников питания Подготовка к тестированию по разделу 3 |  |  | 2 |  |
| Раздел 4. Выпрямление переменного тока |  |  |  | 12 |  |
| Тема 4.1. Схемы выпрямителей | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Классификация выпрямителей. Основные параметры выпрямителей Структурная схема выпрямителя. Однофазная мостовая схема выпрямления. Однофазная однополупериодная схема выпрямления. Трёхфазная мостовая схема выпрямления, каскадные схемы выпрямления. |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие №3 «Исследование однофазных схем выпрямления ПК, Multisim 10» |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельное занятие: Расчет параметров схемы выпрямления, выбор тип диода выпрямителя. |  |  | 2 |  |
| Тема 4.2. Работа выпрямителя на различные виды нагрузок | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. | Влияние характера нагрузки на режим работы выпрямителя. Особенности работы выпрямителя на ёмкостную нагрузку. Особенности работы выпрямителя на индуктивную нагрузку. Схемы умножения напряжения. Импульсные выпрямители. |  |  |  |
| Тема 4.3. Управляемые выпрямители | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1. 2. 3. 4. | Структурная схема управляемого выпрямителя. Мостовая однофазная схема выпрямителя на тиристорах. Трёхфазная мостовая схема выпрямления на тиристорах. Способы управления тиристорами. |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие №4 «Исследование управляемого выпрямителя» |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельное занятие: Анализ работы управляемого выпрямителя на различные виды нагрузок. Подготовка к тестированию по разделу 4 |  |  | 2 |  |
| Раздел 5. Преобразователи напряжения |  |  |  | 16 |  |
| Тема 5.1. Преобразователи DC/DC, DC/AC | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. | Классификация преобразователей напряжения. Структурная схема преобразователя напряжения постоянного тока. Однотактный преобразователь напряжения. Двухтактный преобразователь напряжения. Двухтактный параллельный тиристорный инвертор. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1 | Схема промышленного преобразователя напряжения DC/AC. |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие №5 Исследование преобразователя напряжения постоянного тока DC/DC |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие № 6 Исследование промышленного преобразователя напряжения DC/AC |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельное занятие: Комбинированные транзисторные ключи |  |  | 2 |  |
| Тема 5.2. Сглаживающие фильтры | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Пульсация выпрямленного напряжения, её влияние на работу аппаратуры связи. Требования к сглаживающим фильтрам. Параметры сглаживающего фильтра. Индуктивно-ёмкостной Г-образный LC- фильтр. Многозвенный LC – сглаживающий фильтр. Резонансные фильтры. |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие №7 «Исследование сглаживающего LC – фильтра» |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельное занятие: Анализ применение сглаживающих фильтров Подготовка к тестированию по разделу 5 |  |  | 2 |  |
|  | 4 семестр |  |  | 60 |  |
| Раздел 6. Стабилизаторы напряжения и тока |  |  |  | 14 |  |
| Тема 6.1. Параметрические стабилизаторы напряжения и тока | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. 4. | Классификация стабилизаторов. Основные параметры стабилизаторов. Параметрический стабилизатор постоянного напряжения, тока. Стабилизаторы тока. |  |  |  |
| Тема 6.2. Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |
|  | 1 2 3 | Структурные схемы компенсационных стабилизаторов с непрерывным регулированием. Стабилизатор напряжения последовательного типа. Компенсационные стабилизаторы в интегральном исполнении |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие №8 «Исследование стабилизатора напряжения постоянного тока» |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельное занятие: Анализ способов повышения качественных показателей компенсационного стабилизатора напряжения постоянного тока. |  |  | 2 |  |
| Тема 6.3. Компенсационные стабилизаторы с импульсным регулированием | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1 2 3 4 5 | Классификация импульсных стабилизаторов. Структурная схема импульсного стабилизатора Схемы силовой части импульсного стабилизатора. Двухпозиционный импульсный стабилизатор напряжения постоянного тока. Стабилизатор напряжения с широтно–импульсным регулированием тока. |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие №9«Исследование импульсного стабилизатора напряжения постоянного тока» |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельное занятие: Регулирование тока в импульсном стабилизаторе напряжения при уменьшении напряжения в сети питания. Подготовка к тестированию по разделу 6 |  |  | 2 |  |
| Раздел 7. Выпрямительные устройства |  |  |  | 9 |  |
| Тема 7.1. Источники вторичного электропитания с бестрансформаторным входом | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. 4. | Общие сведения о выпрямительных устройствах. Структурная схема выпрямительного устройства. Структурные схемы источников вторичного электропитания со стабилизацией выходного напряжения. Принципиальная схема источника вторичного электропитания с бестрансформаторным входом. |  |  |  |
|  | Самостоятельное занятие: Анализ отличительных особенностей выпрямителя и выпрямительного устройства. |  |  | 1 |  |
| Тема 7.2 Выпрямительные устройства с бестрансформаторным входом | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Назначение и технические характеристик ВБВ 60. Структурные схемы ВБВ. Принципиальная схема выпрямителя ВБВ Работа силовой части схемы. Стабилизация и регулировка выходного напряжения. Сигнализация о работе ВБВ. Техническая эксплуатация выпрямителей. |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие №10 «Исследование выпрямительного устройства ВБВ» |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельное занятие: Защита транзистора преобразователя ВБВ. Подготовка к тестированию по разделу 7 |  |  | 2 |  |
| Раздел 8. Система электроснабжения предприятия связи |  |  |  | 9 |  |
| Тема 8.1. Система энергоснабжения предприятия связи | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Надёжность электроснабжения. Качество электроснабжения. Классификация электроприёмников по условиям надёжности электроснабжения. Схема системы общего электроснабжения. Оборудование трансформаторной подстанции. Система учёта потребления электроэнергии. Устройства автоматического включения резерва. Собственные электростанции. Измерение параметров качества сети питания, мощности и тока. |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие №11 «Изучение устройств коммутации переменного тока» |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельное занятие: Анализ причин повышения температуры силового трансформатора и меры по предотвращению выхода трансформатора из строя. |  |  | 2 |  |
| Тема 8.2. Заземление и электромагнитная совместимость | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 | Система заземления. Главный заземляющий зажим. Типы систем заземления. Электрическое соединение заземляемых частей оборудования. Защита оборудования от импульсных токов и перенапряжений. Контроль электромагнитной обстановки. Устройства защитного отключения источника. |  |  |  |
| Тема 8.3. Коррекция коэффициента мощности | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. | Коэффициент мощности. Конденсаторная установка. Пассивные корректоры коэффициента мощности. Коррекция коэффициента мощности в ВБВ. Микросхемы управления корректорами. |  |  |  |
|  | Самостоятельное занятие: Создание диаграммы использования мощностей, поступающих из сети. Подготовка к тестированию по разделу 8 |  |  | 1 |  |
| Раздел 9. Электропитание аппаратуры предприятий связи |  |  |  | 16 |  |
| Тема 9.1. Системы электропитания аппаратуры связи | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. 4. | Классификация систем электропитания. Буферная система электропитания. Способы улучшения качества питания буферной системы. Современная модульная система питания постоянного тока. |  |  |  |
|  | Самостоятельное занятие: Применение систем питания аппаратуры связи. |  |  | 2 |  |
| Тема 9.2. Система бесперебойного питания постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. 4. | Назначение установки и принцип действия СБП. Параметры источника внешнего энергоснабжения для функционирования СБП постоянного тока. Структурная схема УБП постоянного тока. Устройства электропитания постоянного тока (УЭПС). |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие №12 «Исследование устройства бесперебойного электропитания постоянного тока (УЭПС)» |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельное занятие: Анализ работы УЭПС в аварийном режиме. |  |  | 2 |  |
| Тема 9.3. Система бесперебойного питания переменного тока | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. | Классификация источников бесперебойного питания. Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием. Выпрямитель преобразователя. Инвертор преобразователя. Недостатки ИБП и способы их устранения. |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие №13 «Исследование источника бесперебойного питания переменного тока» |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельное занятие: Анализ селективного отключения при коротком замыкании в сети ИБП. Подготовка к тестированию по разделу 9 |  |  | 1 |  |
| Раздел 10. Электроустановка предприятия связи |  |  |  | 12 |  |
| Тема 10.1. Электропитание аппаратуры НУП и НРП | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. | Электроустановка обслуживаемого усилительного пункта Организация дистанционного питания. Схемы и параметры цепей дистанционного питания. Особенности построения электроустановки электропитания НРП ВОЛС. Структурная схема электроустановки на НРП ВОЛС. |  |  |  |
|  | Самостоятельное занятие: Составить таблицу «Технические характеристики трансформаторов ТСЛ». Подготовка к тестированию по разделу 10 |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие №14 «Ознакомление с действующей электроустановкой предприятия связи (по специальности)» |  |  | 2 |  |
| Тема 10.2. Система контроля и управления оборудованием электроустановок | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. | Основные положения системы. Структура системы контроля и управления. Инфраструктура обмена информацией. |  |  |  |
| Тема 10.3. Безопасность электроснабжения | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1. 2. 3. 4. 5. |  | Общие требования безопасности. Функции систем безопасности, зависящие от электроснабжения. Электробезопасность. Пожарная безопасность. Информационная безопасность |  |  |
| Тема 10.4. Расчёт и выбор оборудования электроустановок бесперебойного питания | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК1-ОК9, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | 1. 2. 3. | Исходные данные расчёта. Расчёт и выбор типа аккумулятора Расчёт и выбор оборудования энергоснабжения |  |  |  |
|  | Самостоятельное занятие: Подготовка к промежуточной аттестации |  |  | 1 |  |
|  | Всего: Аудиторная учебная нагрузка: Лабораторные занятия: |  |  | 68 68 28 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия:

технических средств  обучения:

- лаборатории «Энергоснабжение телекоммуникационных систем»

Оборудование лаборатории:

- макеты устройств электропитания

- промышленные устройства электропитания

- комплект измерительных приборов;

- средств информационных технологий:

- экран;

- мультимедийный проектор;

- персональные компьютеры;

- программное обеспечение.

- 3.2.  Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Рекомендуемая литература:

- Щедрин Н.Н. Энергоснабжение телекоммуникационных систем: Учебное пособие для СПО. М: УМЦ Федерального агентства связи, 2018.

- Новикова Е.Л. Энергоснабжение телекоммуникационных систем: Учебное пособие для СПО. М: УМЦ Федерального агентства связи, 2019.

Дополнительные источники:

- Электропитание устройств и систем телекоммуникаций; Учебное пособие для вузов /В.М. Бушуев, В.А. Деминский, Л.Ф. Захаров и др,-М,: Горячая линия-Телеком 2019,-384 с,; ил.

Интернет-ресурсы

1. Материалы сайта завода «Ферроприбор». – http://www.rusgates.ru/index/php

2. Материалы сайта НПП “ГАММАМЕТ». – http://www.gammamet.ru

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Энергоснабжение

# телекоммуникационных систем» осуществляется преподавателем в процессе

# проведения практических занятий и лабораторных занятий, тестирования, а также

# выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и

# регламентируется локальным Положением о текущем контроле и промежуточной

# аттестации студентов ГБПОУ РО «РКСИ».

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Критерии оценивания | Формы и методы контроля и оценки результата обучения |
| --- | --- | --- |
| Уметь: | оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач; оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. |  |
| У1 обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках; |  | Устный опрос по вопросам допуска лабораторного занятия Устный опрос по вопросам зачёта лабораторного занятия; Практическая проверка преподавателем выполнения технологии испытаний: Комплексный дифференцированный зачёт; |
| У2 осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания; |  | Практическая проверка при выполнении лабораторного занятия; Комплексный дифференцированный зачёт; |
| Знания: |  |  |
| З1 источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организации связи |  | Устный индивидуальный опрос по теме; Письменный групповой опрос по теме; Групповое тестирование; Самостоятельная работа Реферат Комплексный дифференцированный зачёт; |
| З2 электроснабжение и системы электропитания организаций связи |  | Устный индивидуальный опрос по теме; Письменный групповой опрос по теме; Групповое тестирование; Самостоятельная работа Комплексный дифференцированный зачёт; |
| Общие компетенции, включающие в себя способность: ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. ПК 1.1 Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных кабельных устройств. ПК 1.2 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию, мониторинг и диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи. ПК 1.4 Проводить измерения параметров цифровых каналов, трактов, анализировать результаты измерений. |  | Устный индивидуальный опрос по теме; Письменный групповой опрос по теме; Групповое тестирование; Самостоятельная работа Комплексный дифференцированный зачёт; |
| ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа ЛР 25 Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве ЛР 26 Способный использовать различные цифровые средства и умения, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей в цифровой среде проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве ЛР 27 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-значимой деятельности на местном и региональном уровнях | проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. | анализ соблюдения норм и правил поведения, принятых в колледже, обществе, профессиональном сообществе; анализ самооценки событий обучающимися; педагогический и психологический мониторинг; анализ проявления обучающимися качеств своей личности: оценка поступков, осознание своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов личностных целей; анализ портфолио; анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ); экспертная оценка; наблюдение |

Лист согласования

Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год

Дополнения и изменения к рабочей программе на __________ учебный год по дисциплине Наименование_________________________________________________________________

В рабочую программу дисциплины «…»  внесены следующие изменения:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины «….»  обсуждены на заседании ЦК __________________Протокол № ______ от      «_____» ____________ 20_____г.

Председатель ЦК ____________________________