МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ               ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.06 «Электрорадиоизмерения»

программы подготовки специалистов среднего звена

для специальности

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи

(базовой подготовки)

г. Ростов-на-Дону

2023 г.

| ОДОБРЕНО На заседании цикловой комиссии «Основы техники связи» Протокол № 10 от 30 июня 2023 года Председатель ЦК ___________________ Т.Б. Рыбальченко | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по НМР _______И.В. Подцатова «30» июня 2023 г. |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Электрорадиоизмерения» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи, утвержденного приказом Министерства просвещения от 05.08.2022 N 675 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи»

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж информатики и связи».

Разработчик:

Иванов В.С.– преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж связи и информатики»

Рецензент:

Кудяков М. В.-  руководитель группы эксплуатации Филиал ПАО МТС по Ростовской области

СОДЕРЖАНИЕ

| # Паспорт программы учебной дисциплины …………………………… | 4 |
| --- | --- |
| # Структура и содержание учебной дисциплины ………………………. | 5 |
| # Условия реализации программы учебной дисциплины ………… | 12 |
| # Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 13 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Область применения программы

Рабочая программа частично вариативной учебной дисциплины ОП.05 «Электрорадиоизмерения» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи».

Рабочая программа предназначена для студентов очной формы обучения.

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.05 «Электрорадиоизмерения» относится к общему профессиональному циклу, является базовой учебной дисциплиной, изучается в четвертом и пятом семестре.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины.

В результате освоения дисциплины по специальности 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи» обучающийся должен:

уметь:

У1– пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;

У2–анализировать результаты измерений;

знать:

З1–принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств;

З2–основные методы измерения параметров электрических сигналов и цепей;

З3–влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию измерений.

Дисциплина «Электрорадиоизмерения» способствует формированию общих компетенций и профессиональных компетенций, по специальности 11.02.15 «ОК

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 1.1. Выполнять монтаж и настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа в соответствии с действующими отраслевыми стандартами.

ПК 1.3. Администрировать инфокоммуникационные сети с использованием сетевых протоколов.

ПК 1.4. Осуществлять текущее обслуживание оборудования мультисервисных сетей доступа.

Личностные результаты реализации программы воспитания

| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| --- | --- |
| ЛР 25 | Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве |
| ЛР 26 | Способный использовать различные цифровые средства и умения, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей в цифровой среде проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве |
| ЛР 27 | Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-значимой деятельности на местном и региональном уровнях |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объём ОП (всего) | 70 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 70 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 30 |
| практические занятия | 40 |
| Вариативная часть | 2 |
| Промежуточная аттестация по дисциплине - зачет |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОП.05 «Электрорадиоизмерения»

| Наименов-е разделов и тем Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Формируемые ОК, ПК, ЛР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общие вопросы измерительной техники |  | 12 |  |
| Тема 1.1 Введение в метрологию | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Введение. Системы единиц физических величин. Измерение физических величин. Виды и методы измерений. | 2 |  |
| Тема 1.2 Погрешности измерений | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Классификация измерений. Погрешности измерений и средств измерений. Погрешности прямых и косвенных измерений | 2 |  |
|  | Практическое занятие 1. Прямые и косвенные однократные измерения | 2 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
| Тема 1.4 Обеспечение единства измерений | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Метрологические характеристики средств измерений. Эталоны физических величин. Поверка мер и измерительных приборов. Калибровка. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 2. Определение погрешности цифрового вольтметра методом прямых измерений | 2 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | Практическое занятие 3 Определение погрешности аналогового вольтметра методом сличения. | 2 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
| Раздел 2 Измерение напряжения и тока |  | 12 |  |
| Тема 2.1 Измерение постоянного тока и напряжения | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Измерение постоянного тока. Амперметры, расширение пределов измерения. Измерение постоянного напряжения. Вольтметры, расширение пределов измерения. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 4. Измерение постоянного тока | 2 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
|  | Практическое занятие 5. Измерение постоянного напряжения | 2 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
| Тема 2.4 Электронные вольтметры | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Основные параметры, характеризующие переменное напряжение. Основные характеристики ЭВ. Типы входов и преобразователей. Преобразователи амплитудного, средне-выпрямленного и среднеквадратического значения. | 2 |  |
| Тема 2.5 Зависимость показаний вольтметров от формы напряжения | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Влияние формы и частоты измеряемого напряжения на показание приборов. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 6. Измерение переменного напряжения | 2 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
| Раздел 3. Измерение мощности |  | 4 |  |
| Тема 3.1 Методы измерения мощности | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Основные сведения. Измерение мощности постоянного тока. Измерение мощности электродинамическим ваттметром и методы вольтметра-амперметра. Погрешности измерений. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 7. Измерение мощности постоянного тока | 2 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4, ЛР4, ЛР25-ЛР27 |
| Раздел 4. Исследование формы электрических сигналов |  | 20 |  |
| Тема 4.1 Основные узлы электронного осциллограф | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Электронно - лучевая трубка. Управление лучом. Смещение по осям Х и У. Чувствительность отклоняющих систем. Функциональная схема осциллографа, канал вертикального отклонения | 2 |  |
| Тема 4.2 Принцип действия электронного осциллограф | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Канал развертки. Синхронизация в осциллографе. измерения параметров гармонического сигнала. Измерение частоты с помощью фигур Лиссажу. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 8. Измерение параметров гармонического напряжения осциллографом. | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие 9. Измерение частоты гармонических сигналов по фигурам Лиссажу. |  |  |
| Тема 4.3 Принцип действия цифрового осциллографа | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Структура цифрового осциллографа. Частота дискретизации. Отображение сигнала на экране осциллографа. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 10. Измерение параметров импульсного напряжения осциллографом | 2 |  |
| Тема 4.4 Измерение параметров модулированных сигналов. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Измерение коэффициента модуляции АМ сигнала. Измерение девиации частоты и коэффициента частотной модуляции. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 11. Измерение параметров АМ сигнала | 2 |  |
|  | Практическое занятие 12. Частотная модуляция. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 13. Импульсная модуляция. | 2 |  |
| Раздел 5. Измерительные генераторы |  | 8 |  |
| Тема 5.1 Измерительные генераторы НЧ диапазона | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Назначение, классификация и основные характеристики измерительных генераторов. Возникновение генерации, условие баланса фаз и амплитуд. Генераторы типа RC. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 14. Исследование работы задающего RC генератора | 2 |  |
| Тема 5.2 Измерит. генераторы ВЧ | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Генераторы ВЧ диапазона, режимы работы и характеристики выходного сигнала. LC генераторы. Возникновение генерации, условие баланса фаз и амплитуд. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 15. Индуктивный трехточечный генератор | 2 |  |
| Раздел 6. Измерение параметров электрических сигналов и электрических цепей |  | 20 |  |
| Тема 6.1 Методы измерения параметров электрических сигналов. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Резонансный частотомер. Цифровой измеритель частоты и периода. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 16. Измерение частоты электрических сигналов резонансным частотомером. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 17. Измерение частоты и периода электрических сигналов цифровым частотомером. |  |  |
| Тема 6.2 Методы измерения R, L, C Измерение частотных характеристик | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Цепи с сосредоточенными параметрами. Измерение активного сопротивления омметром и измерительным мостом. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 18. Измерение активного сопротивления омметром и мультиметром. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 19 «Измерение активного сопротивления измерительным мостом» |  |  |
|  | Практическое занятие 20. Измерение частотных характеристик четырехполюсника | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |
|  | Подготовка к зачету | 2 |  |
| Всего: |  | 70 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 «ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины ОП.05 «Электрорадиоизмерения» имеется в наличии:

- технические средства обучения:

- документ-камера

- звуковые колонки к ПК преподавателя;

- мультимедийный проектор Asus;

- персональные компьютеры, с операционной системой Windows 7 в количестве 22 шт;

- средства информационных технологий:

- Microsoft Office 2016;

- программное обеспечение виртуальных лабораторных работ National Instruments LabVIEW 2020;

- интернет;

- сеть колледжа

- 3.2 Информационное обеспечение обучения.

- Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Рекомендуемая литература:

Основные источники:

- Под редакцией профессора А.С. Сигова Электрорадиоизмерения, учебник, М: ФОРУМ 2018

- Шишмарев В.Ю. Электрорадиоизмерения, учебник, «Академия» 2019 г,

- Нефедов В.И. и др. Метрология и электрорадиоизмерения, М. Форум ИИФРА-М. 2018 г.

Дополнительные источники:

- Хромой Б.П. Моисеев Ю.Г. Электорадиоизмерения. М. Связь 2018. Учебник для СПО2

- Шумилин Н.П. Измерения в технике проводной связи М.Связь 2018

- Метрология Основные термины и определения РМГ 29-99 Из-востандартов 2019.

- Кушнир Ф.В. Электрорадиоизмерения: Электронная библиотека   lib.mexmat.ru > books/782

- Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения. ВООК.ru, М. КНОРУС. 2018

Интернет-ресурсы:

- http://www.yandex.ru – поисковая система

- http://vsegost.com/ Библиотека ГОСТов

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.05 «Электрораиоизмерения» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, и регламентируется локальным Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ РО «РКСИ».

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Критерии оценивания | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. | анализ соблюдения норм и правил поведения, принятых в колледже, обществе, профессиональном сообществе; анализ самооценки событий обучающимися; педагогический и психологический мониторинг; анализ проявления обучающимися качеств своей личности: оценка поступков, осознание своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов личностных целей; анализ портфолио. |
| ЛР 25 Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве |  | анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ); экспертная оценка; наблюдение |
| ЛР 26 Способный использовать различные цифровые средства и умения, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей в цифровой среде проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве |  | анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ); экспертная оценка; наблюдение |
| ЛР 27 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально-значимой деятельности на местном и региональном уровнях |  | анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ); экспертная оценка; наблюдение |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач; оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. | Тестирование по разделам 1-6 |
|  |  | Устный опрос по темам 1.2, 1.5, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2,5.3. Тестирование по разделам 1-7 |
|  |  | Тестирование по разделам 1-6 Зачет по дисциплине. |
|  |  | Тестирование по разделам 1-6 Зачет по дисциплине. |
|  |  | Выполнение практических занятий 1-20. |
|  |  | Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1-20) |
|  |  | Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1 - 20). |
| ПК 1.1. Выполнять монтаж и настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа в соответствии с действующими отраслевыми стандартами. |  | Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1-20) |
| ПК 1.3. Администрировать инфокоммуникационные сети с использованием сетевых протоколов. |  | Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1-20) |
| ПК 1.4. Осуществлять текущее обслуживание оборудования мультисервисных сетей доступа. |  | Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1-20) Зачет по дисциплине. |
| умения |  |  |
| У1-пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; |  | Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1-20). Тестирование по разделам 1-6. Зачет по дисциплине. |
| У2-анализировать результаты измерений |  | Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1-20). Тестирование по разделам 1-6. Зачет по дисциплине. |
| знания |  |  |
| З1 - принципов действия основных электроизмерительных измерительных приборов и устройств. |  | Устный опрос по темам 1.5, 2.2, 2.4, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1. Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1-20). Тестирование по разделам 1-6. Зачет по дисциплине. |
| З2 -основных методов измерения параметров электрических сигналов и цепей; |  | Устный опрос по темам 1.1, 2.5, 4.6, 5.3, 6.1. Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий -20). Тестирование по разделам 1-6. Зачет по дисциплине. |
| З3 -влияния измерительных приборов на точность измерений, автоматизации измерений. |  | Устный опрос по темам 1.2, 1.5, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2,5.3. Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1-20). Тестирование по разделам 1-6. Зачет по дисциплине. |

Лист согласования

Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год

Дополнения и изменения к рабочей программе на __________ учебный год по дисциплине Наименование_________________________________________________________________

В рабочую программу дисциплины «…»  внесены следующие изменения:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины «….»  обсуждены на заседании ЦК __________________Протокол № ______ от      «_____» ____________ 20_____г.

Председатель  ЦК ____________________________