МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ»

РАбочая ПРОГРАММа

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 11 «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

программы подготовки специалистов среднего звена

для специальности

09.02.06 – «Сетевое и системное администрирование»

(базовой подготовки)

Ростов-на-Дону

2024

| ОДОБРЕНО На заседании цикловой комиссии «Основ техники связи» Протокол № 14 от 28.06.2024 г. Председатель ЦК «ОТС» ____________________ Рыбальченко Т. Б. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по НМР _____________ Подцатова И. В. 30.08.2024 г. |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.06 – «Сетевое и системное администрирование», утвержденного приказом Минпросвещения России от 10.06.2023 г. № 519.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение ростовской области «Ростовский-на-Дону государственный колледж связи и информатики»

Разработчик:

Пустоветова С. Ю. - преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения ростовской области «Ростовский колледж связи и информатики».

Рецензент:

Ландышев В. А. – начальник отдела администрирования и системного программного обеспечения ФГБОУ ВПО ДГТУ.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………….…. 4

- 2 СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………10

- 3 условия реализации РАБОЧЕЙ программы

- учебной дисциплины………………………………………………………………….......15

- 4 Контроль и оценка результатов Освоения

- учебной дисциплины……………………………………………………………………...16

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы электротехники»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 «Основы электротехники» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.06 – «Сетевое и системное администрирование».

Рабочая программа предназначена для студентов очной формы обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина ОП.11 «Основы электротехники» относится к общепрофессиональному циклу, является базовой учебной дисциплиной основной образовательной программы,  изучается в 3 семестре.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Основы электротехники» является приобретение обучающимися компетенций в области современной электротехники, необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов.

Задачами изучения дисциплины «Основы электротехники» являются: освоение студентами общей методики построения схемных и математических моделей электрических цепей; изучение современных методов алгоритмизации решения основных электротехнических задач; ознакомление студентов с основными свойствами электрических цепей при характерных внешних воздействиях; выработка практических навыков аналитического, численного и экспериментального исследования характеристик электрических цепей и основных процессов, происходящих в них.

В результате изучения учебной дисциплины «Основы электротехники»
обучающийся должен:

уметь:

- применять основные определения и законы теории электрических цепей;

- учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных электрических цепей;

- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры;

- различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы, тиристоры на схемах и в изделиях;

- определять назначение и свойства основных функциональных узлов аналоговой электроники: усилителей, генераторов в схемах;

- использовать операционные усилители для построения различных схем;

- применять логические элементы, для построения логических схем, грамотно выбирать их параметры и схемы включения;

- распознавать типовые неисправности устройств инфокоммуникационных систем;

- применять безопасные методы измерений с учетом сохранения окружающей среды.

знать:

- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при гармоническом воздействии в установившемся режиме;

- свойства основных электрических RC и RLC цепочек, цепей с взаимной индукцией;

- трехфазные электрические цепи;

- основные свойства фильтров;

- непрерывные и дискретные сигналы;

- методы расчета электрических цепей;

- спектр дискретного сигнала и его анализ;

- цифровые фильтры;

- особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций;

- цифровые интегральные схемы: режимы работы, параметры и характеристики, особенности применения при разработке цифровых устройств.

Дисциплина «Основы электротехники» способствует формированию общих компетенций и соответствующих им умений и знаний:

| Код компетенции и её формулировка | Знания | Умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информацион-ные технологии для выполнения задач профессиональ-ной деятельности | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |

| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
| --- | --- | --- |
| ОК 04 Эффективно взаимодейство-вать и работать в коллективе и команде | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
| ОК 09 Пользоваться профессиональ-ной документацией на государствен-ном и иностранном языках | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |

А также формированию профессиональных компетенций и соответствующих им навыков, умений и знаний:

| Код компетенции и её формулировка | Навыки | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.2 Поддерживать работоспособность аппаратно-программных средств устройств инфокоммуникационных систем | установки инфокоммуникационных систем на рабочих местах согласно трудовому заданию; выполнения диагностики аппаратных ошибок устройств инфокоммуникационных систем; демонтажа и замены узлов и элементов отдельных устройств инфокоммуникационных систем, в том числе периферийного оборудования | применять инструкции по установке и эксплуатации периферийного оборудования; выполнять замену расходных материалов и комплектующих периферийного оборудования; использовать контрольно-измерительное оборудование для проверки электрических соединений устройств инфокоммуникационных систем; выявлять и устранять механические повреждения и дефекты устройств инфокоммуникационных систем | основ архитектуры аппаратных средств; принципов функционирования аппаратных средств вычислительной техники; типовых регламентов обслуживания аппаратных средств; способов обнаружения механических неполадок в работе устройств инфокоммуникационных систем, причин их возникновения и приемов устранения; требований охраны труда при работе с программно-аппаратными средствами инфокоммуникационных систем |
| ПК 1.3 Устранять неисправности в работе инфокоммуникационных систем | выявление сбоев и отказов сетевых устройств и операционных систем; определение сбоев и отказов сетевых устройств и операционных систем; устранение последствий сбоев и отказов сетевых устройств и операционных систем; определение причин возникновения критических инцидентов при работе прикладного программного обеспечения | идентифицировать инциденты, возникающие при установке программного обеспечения, и принимать решение об изменении процедуры установки; оценивать степень критичности инцидентов при работе прикладного программного обеспечения; устранять возникающие инциденты; производить мониторинг администрируемой информационно-коммуникационной системы; документировать учетную информацию об использовании сетевых ресурсов согласно утвержденному графику | лицензионные требования по настройке и эксплуатации устанавливаемого программного обеспечения; основы архитектуры, устройства и функционирования вычислительных систем; требования охраны труда при работе с аппаратными, программно-аппаратными и программными средствами администрируемой информационно-коммуникационной системы |
| ПК 1.4 Проводить приемо-сдаточные испытания компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и оценку качества сетевой топологии в рамках своей ответственности | подготовка к проведению предварительных испытаний; составление графика предварительных испытаний; оповещение пользователей о возможных перерывах в предоставлении сервисов; выполнение предварительных испытаний | идентифицировать инциденты, возникающие при проведении предварительных испытаний; использовать процедуры восстановления данных определять точки восстановления данных; оценивать риски перерывов в предоставлении сервисов при проведении испытаний; пользоваться нормативно-технической документацией в области инфокоммуникационных технологий | общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой сети; архитектура аппаратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой информационно-коммуникационной системы; требования к компьютерным сетям; архитектуру протоколов; стандартизацию сетей; этапы проектирования сетевой инфраструктуры; организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов компьютерных сетей; стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, термины, понятия, стандарты и типовые элементы структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование; средства тестирования и анализа; программно-аппаратные средства технического контроля |

1.4. Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин путём проведения практических и лабораторных занятий:

| Количество часов по учебному плану на практические занятия | В том числе практическая подготовка | Наименование тем практических и лабораторных работ в форме практической подготовки с учётом специфики осваиваемой специальности |
| --- | --- | --- |
| 14 | 14 | Тема 1.2 Электрический ток Лабораторное занятие № 1 «Электроизмерительные приборы и измерения» Тема 1.3 Основные параметры электрических цепей Практическое занятие № 1 «Расчёт параметров последовательности прямоугольных импульсов» Лабораторное занятие № 2 «Линейные электрические цепи постоянного тока» Практическое занятие № 2 «Расчёт резистивных цепей методом преобразования схемы» Лабораторное занятие № 3 «Параметры синусоидального напряжения (тока)» Практическое занятие № 3 «Анализ отклика нелинейного элемента при воздействии на него гармонического колебания» Тема 3.1 Элементная база электронных устройств Лабораторное занятие № 4 «Исследование неинвертирующего усилителя» |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 34 |
| лабораторные занятия | 8 |
| практические занятия | 6 |
| Консультации | 4 |
| Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен | 8 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Формируемые ОК и ПК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Раздел 1. Основные электрические величины и их измерение |  | 34 |  |
| Тема 1.1 Основы электробезо-пасности | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Опасные и вредные факторы электрического тока. Правила техники безопасности и электробезопасности при проведении работ. Безопасность при организации рабочего места. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | Условия возникновения электрического тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Напряжение. Электрическое сопротивление и проводимость. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | Лабораторное занятие № 1 «Электроизмерительные приборы и измерения» | 2 | ОК01-05, ОК09, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 1.2 Основные параметры электрических цепей | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1. Электрическая цепь, её элементы и их УГО. Закон Ома для участка цепи, для замкнутой цепи. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 2 Классификация электрических сигналов. Параметры сигналов. Непрерывные и дискретные (цифровые) сигналы. Временное и спектральное представление сигналов. Ширина спектра сигнала. Мгновенные и действующие значения токов и напряжений. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | Практическое занятие № 1 «Расчёт параметров последовательности прямоугольных импульсов» | 2 | ОК01-05, ОК09, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 3 Последовательное соединение резисторов. Эквивалентное сопротивление. Распределение напряжений на участках цепи. Электрическая цепь с несколькими источниками. Расчёт цепей с последовательным соединением резисторов. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 4 Разветвлённая электрическая цепь. Распределение токов в ветвях. Первый закон Кирхгофа. Параллельное соединение резисторов. Эквивалентное сопротивление. Расчёт цепей с параллельным соединением резисторов. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 5 Смешанное соединение резисторов. Распределение токов и напряжений. Баланс мощностей. Расчёт электрических цепей методом преобразования схемы. | 2 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | Лабораторное занятие № 2 «Линейные электрические цепи постоянного тока» | 2 | ОК01-05, ОК09, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | Практическое занятие № 2 «Расчёт резистивных цепей методом преобразования схемы» | 2 | ОК01-05, ОК09, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 6 Понятие о сложной электрической цепи. Второй закон Кирхгофа. Расчёт сложных цепей. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 7 Переменный ток. Получение синусоидальной ЭДС. Графическое изображение синусоидальных величин: волновые (временные) и векторные диаграммы. Характеристики синусоидальных величин: мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения, период, частота, длина волны, угловая частота, фаза, начальная фаза. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | Лабораторное занятие № 3 «Параметры синусоидального напряжения (тока)» | 2 | ОК01-05, ОК09, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 8 Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Закон Ома для мгновенных, максимальных и действующих значений тока и напряжения. Волновая и векторная диаграммы. Энергетический процесс. Мгновенная и средняя (активная) мощности. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 9 Цепь переменного тока с индуктивностью. Временная и векторная диаграммы, Закон Ома для мгновенных, действующих и амплитудных значений тока и напряжения. Индуктивное сопротивление, его зависимость от частоты. Треугольники напряжений и сопротивлений. Полное сопротивление цепи. Угол сдвига фаз между напряжением и током. Энергетический процесс. Мгновенная, активная и реактивная мощности. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 10 Цепь переменного тока с ёмкостью. Конденсатор с потерями и без потерь. Мгновенные значения тока и напряжения. Временная и векторная диаграммы. Ёмкостное сопротивление, его зависимость от частоты. Закон Ома для мгновенных, действующих и амплитудных значений тока и напряжения. Треугольники напряжений и сопротивлений. Полное сопротивление. Угол сдвига фаз между током и напряжением. Энергетический процесс. Мгновенная, активная, реактивная и полная мощности. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 11 Общий случай неразветвлённой цепи переменного тока: векторная диаграмма, треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Полное сопротивление. Расчёт неразветвлённой цепи переменного тока с произвольным числом RLC. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 12 Разветвлённая цепь переменного тока: векторная диаграмма, коэффициент мощности. Понятие о проводимости. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 13 Трёхфазные электрические цепи. Цель создания и сущность трёхфазной системы. Соединений звездой. Соединение треугольником. Мощность трёхфазной системы. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 14 Общая характеристика нелинейных элементов. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. Воздействие гармонического колебания на нелинейный элемент. Методы анализа нелинейной электрической цепи. | 2 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | Практическое занятие № 3 «Анализ отклика нелинейного элемента при воздействии на него гармонического колебания» | 2 | ОК01-05, ОК09, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 15 Общие сведения. Назначение цепей с распределенными параметрами и их основные виды. Процесс распространения волн в линии. Режимы работы линий. | 2 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
| Консультация | Консультация по разделу 1 | 2 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
| Раздел 2. Полупроводниковые аналоговые и цифровые устройства |  | 10 |  |
| Тема 2.1 Элементная база электронных устройств | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 Свойства р-п перехода. Полупроводниковые диоды. Обозначения основных полупроводниковых элементов. 2 Выпрямители: типовые схемы, основные параметры. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 3 Транзисторы. Транзисторные каскады. Усилители: виды и основные параметры усилителей. Понятие частотной характеристики. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 4 Операционные усилители | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 5 Усилительные элементы в схемах автогенераторов | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | Лабораторное занятие № 4 «Исследование неинвертирующего усилителя» | 2 | ОК01-05, ОК09, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 2.2 Цифровые устройства | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 Основы алгебры логики. Основные логические элементы цифровых устройств. Обозначения логических элементов. Схемная реализация булевых функций. Элементы памяти. Арифметические устройства. Коммутаторы. Сумматоры. Триггеры: основные типы, обозначение, применение. Регистры. Счетчики. Микропроцессоры: виды и особенности, элементная база. | 2 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 2 Цифровые фильтры | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 3 Цифровые интегральные схемы | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
| Раздел 3. Вторичные источники электропитания |  | 4 |  |
| Тема 3.1 Структурные схемы вторичных источников электропитания | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 Виды силовых преобразователей, назначение, условия применения. Типовые схемы преобразователей. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 2 Понятие стабилизатора напряжения. Типовая схема стабилизатора напряжения. Основные параметры стабилизаторов напряжения и тока. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
| Тема 3.2 Типовые блоки питания устройств информационных систем | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 Основные узлы блоков питания персональных устройств. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 2 Источников бесперебойного питания: типовые схемы и основные параметры. Рекомендации по выбору источников питания. Типовые неисправности источников питания. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
| Раздел 4. Оптоэлектронные системы |  | 4 |  |
| Тема 4.1 Источники и приёмники излучения | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 Светоизлучающие диоды: типы, основные параметры, область применения. | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
|  | 2 Фотодиоды, фототранзисторы: типы, основные параметры, область применения. |  | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
| Тема 4.2 Оптоэлектронные приборы и оптические линии связи | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 Оптронные пары: виды, область применения. 2 Основные элементы оптических линий связи | 1 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
| Тема 4.3 Устройства отображения информации | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Дисплеи: основные параметры, принцип действия, интерфейсы подключения |  | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
| Консультация | Консультация перед промежуточной аттестацией по дисциплине | 2 | ОК01-03, ОК05, ОК09 |
| Экзамен: |  | 60 |  |
| ВСЕГО: |  | 8 |  |

3. условия реализации рабочей программы учебной дисциплины «ОСНОВЫ электротехниКИ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины «Основы электротехники» предусмотрены следующие специальные помещения:

- лаборатория «Электротехники и электроники», оснащённая необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием:

- технические средства обучения:

- оборудование ООО «Зарница» – 12 шт,

- комплекты наборных элементов – 12 шт

- средства информационных технологий:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор;

- прикладное программное обеспечение.

# 3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Фуфаева Л. И. Электротехника: учебник для студ. сред. проф. образования/ Л.И.Фуфаева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2022.

Дополнительные источники:

- Пустоветова С. Ю. Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы электротехники». – Ростов-на-Дону: РКСИ, 2024.

- Пустоветова С. Ю. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы электротехники». – Ростов-на-Дону: РКСИ, 2024.

- Пустоветова С. Ю. Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы электротехники». – Ростов-на-Дону: РКСИ, 2024.

- Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ / ООО «Производственное объединение «Зарница», 2019.

- Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учеб.пособие /Ю.Г.Синдеев. – Изд.16-е, стереотипное – Ростов н/Д: Феникс, 2014.

- Шинаков Ю.С., Колодяжный Ю.М. Теория передачи сигналов электросвязи: учебник для студ. сред. проф. образования/ Шинаков Ю. С. – М.: Радио и связь, 1989.

- Ачкасова Г.А., Разумовская Е.К. Сборник задач и упражнений по теории электрических цепей.- М.: Радио и связь, 1984.

# 4 Контроль и оценка результатов освоения учебной Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Основы электротехники» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, и регламентируется локальным Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ РО «РКСИ».

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания, ОК, ПК) | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень общих и профессиональных компетенций, формируемых в рамках дисциплины: ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках ПК 1.2 Поддерживать работоспособность аппаратно-программных средств устройств инфокоммуникационных систем ПК 1.3 Устранять неисправности в работе инфокоммуникационных систем ПК 1.4 Проводить приемо-сдаточные испытания компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и оценку качества сетевой топологии в рамках своей ответственности | Характеристики сформированных и демонстрируемых общих и профессиональных компетенций, которые могут быть проверены: - демонстрируется способность анализа различной информации и выбора верных способов и методов решения задач профессиональной направленности -демонстрируется способность поддержания оборудования в работоспособном состоянии и способность устранения неисправности в электрических цепях устройств инфокоммуникационных систем. Критерии оценки письменной проверочной работы (решения задач): - оценка «отлично» ставится, если составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом; - оценка «хорошо» ставится, если составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ; - оценка «удовлетворительно» ставится, если задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде; - оценка «неудовлетворительно» ставится, если задача не решена или решена неправильно | Устный опрос по темам. Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы лабораторных и практических занятий). Письменная проверочная работа (решение задач). Тестирование по разделам. Экзамен. |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: З1 - Основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при гармоническом воздействии в установившемся режиме. З2 - Свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной индукцией. З3 - Трехфазные электрические цепи. З4 - Основные свойства фильтров. З5 - Непрерывные и дискретные сигналы. З6 - Методы расчета электрических цепей. З7 - Спектр дискретного сигнала и его анализ. З8 - Цифровые фильтры. З9 - Особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций; З10 - Цифровые интегральные схемы: режимы работы, параметры и характеристики, особенности применения при разработке цифровых устройств. | Характеристики демонстрируемых знаний, которые могут быть проверены: - демонстрируется понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений; - демонстрируется знание основных свойств, параметров и элементов электрических цепей, методов их расчета. Критерии оценки ответов на тестовые задания: - оценка «отлично» ставится за 85-100% правильных ответов; - оценка «хорошо» ставится за 75-84% правильных ответов; - оценка «удовлетворительно» ставится за 60-74% правильных ответов; - оценка «неудовлетворительно» ставится за 59% и менее правильных ответов. | Устный опрос по темам. Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы лабораторных и практических занятий). Письменная проверочная работа (решение задач). Тестирование по разделам. Экзамен. |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: У1 - Применять основные определения и законы теории электрических цепей. У2 - Учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных электрических цепей. У3 - Различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. У4 - Различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы, тиристоры на схемах и в изделиях. У5 - Определять назначение и свойства основных функциональных узлов аналоговой электроники: усилителей, генераторов в схемах. У6 – Использовать операционные усилители для построения различных схем. У7 - Применять логические элементы, для построения логических схем, грамотно выбирать их параметры и схемы включения. У8 - Распознавать типовые неисправности устройств инфокоммуникационных систем. У9 - Применять безопасные методы измерений с учетом сохранения окружающей среды. | Характеристики демонстрируемых умений, которые могут быть проверены: Демонстрируется соблюдение правил подключения измерительных приборов и проведения измерений; Демонстрируется правильное выполнение измерений и расчётов параметров заданных узлов, устройств, и параметров сигналов. Демонстрируется умение определять неисправности в заданном устройстве с соблюдением требований техники безопасности и рациональной организации рабочего места. Критерии оценки лабораторных занятий: оценка «5» ставится, если: - студент самостоятельно выполнил все этапы лабораторного занятия; - этапы лабораторного занятия выполнены полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы; - нет нарушений в оформлении - правильно сформулированы выводы - правильно даны ответы на контрольные вопросы. оценка «4» ставится, если: - все этапы лабораторного занятия выполнены полностью, но при выполнении обнаружились ошибки, не влияющие на конечный результат; - незначительные нарушения в оформлении отчёта по лабораторному занятию. - правильно выполнена большая часть задания (свыше 85 %); - правильно даны ответы на контрольные вопросы. оценка «3» ставится, если: - здание выполнено полностью, но в процессе работы неверные сняты показания приборов, что привело к получению неверного конечного результата. - даны не все ответы на контрольные вопросы, - сделаны ошибочные выводы. оценка «2» ставится, если: - допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными знаниями, умениями, необходимыми для выполнения задания, или значительная часть задания выполнена не самостоятельно. - грубые нарушения в оформлении отчёта по лабораторному занятию - отсутствие требуемых выводов, - отсутствуют ответы на контрольные вопросы. | Устный опрос по темам. Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы лабораторных и практических занятий). Письменная проверочная работа (решение задач). Тестирование по разделам. Экзамен. |

Лист согласования

Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2025-2026 учебный год по дисциплине Наименование «Основы электротехники»__________________________________

В рабочую программу дисциплины «Основы электротехники»  внесены следующие изменения:

- программа полностью переработана.

- ранее рабочая программа была частично-вариативной. Теперь программа не имеет вариативной части.

- Обновилась литература.

- Убраны ЛР.

- Обновлены ОК и ПК.

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины «Основы электротехники»  обсуждены на заседании ЦК «ОТС»

Протокол № ______ от      «_____» ____________ 20_____г.

Председатель  ЦК ____________________________