МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 «Электрорадиоизмерения»

программы подготовки специалистов среднего звена

для специальности

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи

(базовой подготовки)

г. Ростов-на-Дону

2025.

| ОДОБРЕНО На заседании цикловой комиссии ОТС Протокол № 5 от 07 02 2025 года Председатель ЦК ___________________ Т.Б. Рыбальченко | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР _______И.В. Подцатова «07» 02 2025 г. |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Электрорадиоизмерения» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи», утвержденную приказом Минпросвещения России от 05.08.2022 № 675 (ред. от 03.07.2024 №464) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи».

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж информатики и связи».

Разработчик:

Иванов В.С.– преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж связи и информатики»

Рецензент:

Кудяков М. В.-  руководитель группы эксплуатации Филиал ПАО МТС по Ростовской области

СОДЕРЖАНИЕ

| # Паспорт программы учебной дисциплины …………………………… | 4 |
| --- | --- |
| # Структура и содержание учебной дисциплины ………………………. | 5 |
| # Условия реализации программы учебной дисциплины ………… | 12 |
| # Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 13 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 05 «ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ»

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Электрорадиоизмерения» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи».

Рабочая программа предназначена для студентов очной формы обучения.

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.05 «Электрорадиоизмерения» относится к общему профессиональному циклу, является базовой учебной дисциплиной, изучается в четвертом семестре.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины.

| Код ПК,ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. | - пользоваться контрольно- испытательной и измерительной аппаратурой; - анализировать результаты измерений. | принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств; - основные параметры электрических цепей и сигналов; - влияние измерительных приборов на точность измерений; - автоматизация измерений. |

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ПК 1.1. Выполнять монтаж и настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа в соответствии с действующими отраслевыми стандартами.

ПК 1.6. Выполнять инсталляцию и настройку компьютерных платформ для предоставления телеметрических услуг связи.

ПК 2.1. Выполнять монтаж, демонтаж, первичную инсталляцию, мониторинг, диагностику инфокоммуникационных систем передачи в соответствии с действующими отраслевыми стандартами.

1.4. Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин путём проведения практических занятий:

| Количество часов по учебному плану на практические занятия | В том числе практическая подготовка | Наименование тем практических работ в форме практической подготовки с учётом специфики осваиваемой специальности |
| --- | --- | --- |
| 40 | 40 | Тема 1.2 Погрешности измерений Практическое занятие 1. Прямые и косвенные однократные измерения Тема 1.3 Обеспечение единства измерений Практическое занятие 2. Поверкак электронного вольтметра методом сличения Практическое занятие 3. Поверка цифрового вольтметра методом прямых измерений Тема 2.1 Измерение постоянного тока и напряжения Практическое занятие 4. Измерение постоянного напряжения Практическое занятие 5. Измерение постоянного тока Тема 2.3 Зависимость показаний вольтметров от формы напряжения Практическое занятие 6. Измерение переменного напряжения Практическое занятие 7. Измерение мощности постоянного тока Тема 3.2 Принцип действия электронного осциллографа Практическое занятие 8. Измерение параметров сигнала электронным осциллографом Практическое занятие 9. Измерение параметров сигнала специальной формы Тема 3.3 Принцип действия цифрового осциллографа Практическое занятие 10. Измерение параметров импульсного напряжения цифровым осциллографом Тема 3.4 Измерение параметров модулированных сигналов. Практическое занятие 11. Измерение параметров АМ сигнала Практическое занятие 12. Расчет и измерение параметров ЧМ сигнала. Практическое занятие 13. Измерение параметров ИМ сигнала. Измерительные генераторы НЧ диапазона Практическое занятие 14. Исследование работы задающего RC генератора Измерительные генераторы ВЧ Практическое занятие 15. Трёхточечный генератор с емкостной связью Тема 5.1 Методы измерения параметров электрических сигналов. Практическое занятие 16. Измерение частоты и периода электрических сигналов Практическое занятие 17. Измерение частоты гармонических сигналов по фигурам Лиссажу Практическое занятие 18. Измерение разности фаз электрических сигналов Тема 5.2 Методы измерения R, L, C. Измерение частотных характеристик Практическое занятие 19. Прямые измерения активного сопротивления Практическое занятие 20. Измерение частотных и фазовых характеристик четырехполюсника |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 05 «ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ»

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объём ОП (всего) | 72 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 70 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 30 |
| практические занятия | 40 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 2 |
| подготовка к зачету | 2 |
| Промежуточная аттестация по дисциплине - зачет |  |

Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОП.05 «Электрорадиоизмерения»

|  | Содержание учебного материала, практические работы | Объем часов | Формируемые ОК, ПК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общие вопросы измерительной техники |  | 12 |  |
| Тема 1.1 Введение в метрологию | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Введение. Системы единиц физических величин. Измерение физических величин. Виды и методы измерений. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
| Тема 1.2 Погрешности измерений | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Классификация измерений. Погрешности измерений и средств измерений. Погрешности прямых и косвенных измерений | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Практическое занятие 1. Прямые и косвенные однократные измерения | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
| Тема 1.3 Обеспечение единства измерений | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Метрологические характеристики средств измерений. Эталоны физических величин. Поверка и калибровка мер и измерительных приборов. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Практическое занятие 2. Поверка аналогового вольтметра методом сличения. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Практическое занятие 3 Поверка цифрового вольтметра методом прямых измерений. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
| Раздел 2 Измерение напряжения, тока и мощности |  | 16 |  |
| Тема 2.1 Измерение постоянного тока и напряжения | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Измерение постоянного тока. Амперметры, расширение пределов измерения. Измерение постоянного напряжения. Вольтметры, расширение пределов измерения. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Практическое занятие 4. Измерение постоянного тока. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Практическое занятие 5. Измерение постоянного напряжения. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
| Тема 2.2 Электронные вольтметры | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Основные параметры, характеризующие переменное напряжение. Основные характеристики ЭВ. Типы входов и преобразователей. Преобразователи амплитудного, средне-выпрямленного и среднеквадратического значения. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
| Тема 2.3 Зависимость показаний вольтметров от формы напряжения | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Влияние формы и частоты измеряемого напряжения на показание приборов. Измерение мощности постоянного тока. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Практическое занятие 6. Измерение переменного напряжения | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Практическое занятие 7. Измерение мощности постоянного тока | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
| Раздел 3. Исследование формы электрических сигналов |  | 20 |  |
| Тема 3.1 Основные узлы электронного осциллограф | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Электронно-лучевая трубка. Управление лучом. Смещение по осям Х и У. Чувствительность отклоняющих систем. Функциональная схема осциллографа, канал вертикального отклонения | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
| Тема 3.2 Принцип действия электронного осциллограф | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Канал развертки. Синхронизация в осциллографе. измерения параметров гармонического сигнала. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Практическое занятие 8. Измерение параметров гармонического напряжения осциллографом. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Лабораторное занятие 9. Измерение параметров сигнала специальной формы |  | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
| Тема 3.3 Принцип действия цифрового осциллографа | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Структура цифрового осциллографа. Частота дискретизации. Отображение сигнала на экране осциллографа. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Практическое занятие 10. Измерение параметров импульсного напряжения цифровым осциллографом | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
| Тема 3.4 Измерение параметров модулированных сигналов. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Измерение коэффициента модуляции АМ сигнала. Измерение девиации частоты и коэффициента частотной модуляции. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Практическое занятие 11. Измерение параметров АМ сигнала | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | - Практическое занятие 12. Расчет и измерение параметров спектра ЧМ сигналов | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Практическое занятие 13. Измерение параметров ИМ сигнала. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
| Раздел 4. Измерительные генераторы |  | 8 |  |
| Тема 4.1 Измерительные генераторы НЧ диапазона | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Назначение, классификация и основные характеристики измерительных генераторов. Возникновение генерации, условие баланса фаз и амплитуд. Генераторы типа RC. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Практическое занятие 14. Исследование работы задающего RC генератора | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
| Тема 4.2 Измерит. генераторы ВЧ | Содержание учебного материала |  | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.ПК 2.1. |
|  | Генераторы ВЧ диапазона, режимы работы и характеристики выходного сигнала. LC генераторы. Возникновение генерации, условие баланса фаз и амплитуд. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 15. Индуктивный трехточечный генератор | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
| Раздел 5. Измерение параметров электрических сигналов и электрических цепей |  | 20 |  |
| Тема 5.1 Методы измерения параметров электрических сигналов. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Резонансный частотомер. Цифровой измеритель частоты и периода. Измерение частоты по фигурам Лиссажу. Измерение разности фаз. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Практическое занятие 16. Измерение частоты и периода электрических сигналов. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Практическое занятие 17. Измерение частоты гармонических сигналов по фигурам Лиссажу. |  | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Практическое занятие 18. Измерение фазового сдвига |  | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
| Тема 5.2 Методы измерения R, L, C Измерение частотных характеристик | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Цепи с сосредоточенными параметрами. Измерение активного сопротивления омметром и измерительным мостом. | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Практическое занятие 19 Измерение активного сопротивления | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Практическое занятие 20. Измерение частотных характеристик четырехполюсника | 2 | ОК 1 - ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 2.1. |
|  | Зачетное занятие | 2 |  |
| Всего: |  | 70 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 «ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины ОП.05 «Электрорадиоизмерения» имеется в наличии:

- технические средства обучения:

- документ-камера

- звуковые колонки к ПК преподавателя;

- мультимедийный проектор Asus;

- персональные компьютеры и ноутбуки в количестве 22 шт;

- средства информационных технологий:

- Microsoft Office 2016;

- программное обеспечение виртуальных практических занятий LabVIEW 2020;

- интернет;

- сеть колледжа.

- 3.2 Информационное обеспечение обучения.

- Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Рекомендуемая литература:

Основные источники:

- Под редакцией профессора А.С. Сигова Электрорадиоизмерения, учебник, М: ФОРУМ 2022

- Шишмарев В.Ю. Электрорадиоизмерения, учебник, «Академия» 2023г,

- Нефедов В.И. и др. Метрология и электрорадиоизмерения, М. Форум ИИФРА-М. 2018 г.

Дополнительные источники:

- Хромой Б.П. Моисеев Ю.Г. Электорадиоизмерения. М. Связь 2018. Учебник для СПО2

- Шумилин Н.П. Измерения в технике проводной связи М.Связь 2018

- Метрология Основные термины и определения РМГ 29-99 Из-востандартов 2019.

- Кушнир Ф.В. Электрорадиоизмерения: Электронная библиотека   lib.mexmat.ru > books/782

- Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения. ВООК.ru, М. КНОРУС. 2018

Интернет-ресурсы:

- http://www.yandex.ru – поисковая система

- http://vsegost.com/ Библиотека ГОСТов

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

ОП 05 «Электрорадиоизмерения»

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.05 «Электрораиоизмерения» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, и регламентируется локальным Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ РО «РКСИ».

| Результаты обучения: умения, знания, общие и профессиональные компетенции | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Участвовать в работе СНО, онлайн олимпиадах по специальности. | Подготовка к устному опросу по теме 1.1. Ответы на контрольные вопросы к практическим занятиям 1 - 20. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Работа со справочной литературой, изложенной в практических занятиях (Модели средств измерения). | Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы к практическим занятиям 1-20). Устный опрос по темам 1.2, 1.5, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 Тестирование по разделам 1-4 |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Правильно оценивать результаты измерений и делать по ним выводы. | Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1-20). Тестирование по разделам 1-4 Зачет по дисциплине. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Выбор оптимального метода решения различных задач | Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1-20) |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Использовать современные технологии при оформлении отчетов по лабораторным работам (Microsoft Office, Excel) | Выполнение практических занятий 1-20. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Помогать при выполнении практических занятий в группе | Выполнение лабораторных работ, ответы на контрольные вопросы практических занятий 1-20. |
| ПК 1.1. Выполнять монтаж и настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа в соответствии с действующими отраслевыми стандартами. | Работа с методиками измерения параметров электрических сигналов. | Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1-20) |
| ПК 1.6. Выполнять инсталляцию и настройку компьютерных платформ для предоставления телематических услуг связи | Выполнение технологии измерения. Составление протокола измерения | Выполнение индивидуальных заданий практических занятий 1-20. |
| ПК 2.1. Выполнять монтаж, демонтаж, первичную инсталляцию, мониторинг, диагностику инфокоммуникационных систем передачи в соответствии с действующими отраслевыми стандартами | Работа с различными типами измерительных приборов и устройств, том числе с виртуальными. | Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1-20) |
| У1: пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой | Выполнение технологии измерения. Составление протокола измерения Обработка результата измерения. | Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1-20). Тестирование по разделам 1-4. Зачет по дисциплине |
| У2: анализировать результаты измерений | Выбор метода измерения. Выбор средств измерения. Проведение измерения. | Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1-20). Тестирование по разделам 1-4. Зачет по дисциплине |
| З1: принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств | Знание принципа работы и основных характеристик средств измерения. Умение пользоваться измерительными приборами. | Устный опрос по темам 1.5, 2.2, 2.4, 3.2, 4.1, 4.2. Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1-20). Тестирование по разделам 1-4. Зачет по дисциплине. |
| З2: основные методы измерения параметров электрических сигналов и цепей | Знание параметров электрических цепей. Знание основных методов их измерения. | Устный опрос по темам 1.1, 2.5, 4.6. Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1-20). Тестирование по разделам 1-4. Зачет по дисциплине. |
| З3: влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию измерений | Знание методической погрешности приборов и способа ее уменьшения. Работа с микропроцессорными средствами измерений | Устный опрос по темам 1.2, 1.5, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2. Практическая проверка (подготовка ответов на контрольные вопросы практических занятий 1-20). Тестирование по разделам 1-4. Зачет по дисциплине |

Лист согласования

Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год

Дополнения и изменения к рабочей программе на __________ учебный год по дисциплине Наименование_________________________________________________________________

В рабочую программу дисциплины «…»  внесены следующие изменения:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины «….»  обсуждены на заседании ЦК __________________Протокол № ______ от      «_____» ____________ 20_____г.

Председатель  ЦК ____________________________